应急照明设备采购公告（二次）

各潜在供应商：

大连国讯科技发展有限公司（以下简称“国讯公司”），拟采应急照明设备一批，现进行公开采购，具体事宜公告如下：

一、项目概况

1.采购需求：参数要求见询价函；

2.供货地址：招标人指定地点；

3.质保期1年。

4.最高控制价（总价）：19000元。

二、参与询价的资格条件

根据《政府采购法》等有关采购规定，参与询价的供应商必须具备以下条件：

1.参照《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、提交询价文件截止时间和方式

1.报价文件截止时间：2026年3月11日17：00时

2.供应商须按照报价文件内容要求填写《信用承诺书》、《报价表》，采购人只接受加盖供应商单位公章的PDF版文件。报价文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改和增删。报价文件通过发送邮件（邮箱地址：xueyuan@foredu.com.cn）或邮寄提交。

3.报价文件送达时间晚于报价递交截止时间的恕不接受。

四、保密责任

请各厂商严格遵守保密原则，禁止向第三方机构或个人透露项目任何信息，一经发现，将追究其法律责任。

联系人：周工

联系电话：15698850899、0411-88893637

邮箱：xueyuan@foredu.com.cn

联系地址：大连市沙河口区联合路6A国资创新大厦3001室。

## 信用承诺书

致：大连国讯科技发展有限公司

我单位在参与应急照明设备的采购活动中,自愿做出承诺:根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求, 我单位符合以下条件:

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位以上承诺不实,自愿承担提供虚假材料的法律责任。

承诺人(公章)：

法定代表人/负责人(签字或盖章)或其委托代理人(签字)：

日 期：

说明:投标人可自行选择是否提供本承诺书,若不提供,应按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等规定及采购文件资格要求提供相应的证明材料。

| 报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） | 税率 |
| 1 | 应急照明系统 | 一、主照明装置 组成：灯盘、发电机、控制面板、遥控器、液压升降杆、油站、行走脚轮等 升降方式：≥4节液压伸缩联动杆，升降高度（灯头距地面）≥6m 照明：≥4×500W LED灯头，可单向直射或环形照明；光通量≥234,000lm 防护：金属材质，防雨淋、喷水，抗风≥8级 供电：发电机（220V/380V输出）或220V市电；发电机额定功率≥5000W，4冲程汽油机，噪音≤85dB 工作时间：连续≥13h 控制：无线遥控（≥65m）控制开关及液压升降，支持手动操作；升降时间≤45s 移动：带万向轮与定向轮 二、配备设备 头灯​ 防爆型 额定电压≥DC3.7V，功率≥3W 强光≥4h，弱光≥8h，充电≤5h 手提探照灯​ 防爆型，带电量显示或低压警示 额定电压≥DC10V，功率≥8W 强光≥8h，工作光≥16h 模式：强光/工作光/强光 大功率广播​ 功能：喊话、录音、蓝牙、TF卡播放 | 2 | 套 |  |  |  |
| 2 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

※请报价人认真填写联系人、联系方式、合计价格和发票类型税率等信息

| 供应商名称（公章）： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人： |  |  |  | 联系电话： |  |  |

※以上供应商等信息必填